输液椅技术参数

- 产品规格：800*600*1100

- 由直径38mm、直径22mm、厚度1.2mm冷轧钢管切割，折弯，焊接经二次酸洗磷化，内外静电喷塑，高温烘干加工而成。

- 靠背可调节范围:90°-150°。

- 碳钢表面处理静电喷涂。喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理。喷涂凝固度达50kg敲击力，十年内不起壳、生锈，涂层表面亮丽光洁。

- 椅架方管喷塑乳白色，钢管直径38mm，厚度1.2cm，豪华式，舒适美观。

- 优质扶手、不锈钢输液杆