马鞍山市博望区人民医院600吨/日污水处理站运营管理

服务方案及预算

一：运营管理服务标准

马鞍山市博望区人民医院污水处理站设计为600立方米/天，污水处理站出水水质检验合格。

二：运营管理服务范围

从格栅池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、PAC药剂、PAM药剂、消毒药剂投加等日常运行和维护（含在线监测设备），每年两次的水质检验服务（需提供检验报告）。

三：运营管理服务内容

（1）档案系统建立和维护，包括管理制度、巡查制度、完善的项目组织结构图、操作手册、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录。

（2）建立切实可行的设备设施维护制度、应急预案、应急管理制度。

（3）污水站日常所需各处理药剂、监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用。

（4）污水处理站的设备定期检测、维护、维修、更换等。

（5）严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理。

（6）保持污水处理站现场整洁卫生。

（7）各种有关应急事件处理。

四：运营管理技术参数及具体要求

1、运营服务

（1）制定完善的运营管理网络机构图表。

（2）建立健全的考核制度。

（3）建立健全的运营参数及设备完好率。

（4）保证污水处理系统正常运行使用，确保出水水质检测合格

2、设备仪表运营维修、保养制度

（1）编制设备保养清单，明确设备保养内容及制度。

（2）设备完好率记录和检修计划报表。

（3）设备保养记录，含材料消耗记录。

（4）仪表保养检验记录。

（5）电气设备的运营及安全可靠性记录。

3、现场管理

（1）加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏。

（2）对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。

（3）确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损残缺，能正常使用。

（4）定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅。

（5）定期对污水处理站进行排泥及污泥脱水干化处理，干化后的污泥外运移交有资质的单位进行规范处置。

（6）对电气设备定期巡视维护和重点检测。

（7）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全。

（8）及时发现并解决故障。

4、资料管理：保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性、及时性。

5、服务受理：保证有效投诉处理并整改率100%。