| 附件1： 骨科基础器械预算清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 预算价 |
| 1 | 钢丝剪 | 500mm | 1把 | 1500 |
| 2 | 克氏钳 | 200mmФ2 | 1把 | 430 |
| 3 | 骨膜剥离器 | 180mm*18mm | 1把 | 250 |
| 4 | 骨膜剥离器 | 180mm*10mm | 1把 | 250 |
| 5 | 双头骨膜剥离器 | 270mm*12mm*15mm | 1把 | 353 |
| 6 | 骨锤 | 220mm/450g | 1把 | 230 |
| 7 | 截骨刀（六角柄） | 230mm*12mm, | 1把 | 190 |
| 8 | 截骨刀（六角柄） | 230mm*18， | 1把 | 196 |
| 9 | 右侧角40°双关节咬骨钳 | 240mm*3mm | 1把 | 837 |
| 10 | 骨刮匙（六方柄） | 210mm*5mm | 1把 | 265 |
| 11 | 双头骨刮匙 | 200mm*Ф6/5*10 | 1把 | 217 |
| 12 | 骨凿（方柄） | 140mm*4mm | 1把 | 108 |
| 13 | 内六方改锥（起子） | SW2.5mm | 1把 | 165 |
| 14 | 内六方改锥（起子） | SW3.5mm | 1把 | 165 |
| 15 | 骨锉 | 250mm | 1把 | 173 |
| 16 | 骨科压缩钳 | 180mm*40mm | 1把 | 995 |
| 17 | 带尖复位钳 | 190mm | 2把 | 740 |
| 18 | 复位钳 | 170mm | 1把 | 490 |
| 19 | 克氏钳 | 180mm | 1把 | 670 |
| 20 | 扎丝（骨科钢丝） | / | 2根 | 247 |
| 21 | 骨科电钻电池 | / | 1个 | 1350 |
| 22 | 换药碗 | Ф160*60/大号 | 1 | 35 |
| 23 | 换药碗 | Ф142*52/中号 | 1 | 29 |
| 24 | 换药碗 | Ф120*45/小号 | 1 | 25 |
| 25 | 辊轴植皮刀（刀片10个) | ZA720R 160 | 1 | 1800 |
| 预算价（质保一年） |  |  |  | 11710 |