臂膀式血压计参数

1.测量原理：示波法或脉搏波法

2.显示屏：LCD或LED显示屏

3.测量位置：左右臂均可

4.适应臂周最大范围≥42cm  
5.测量血压量程最高≥290mmHg；

☆6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7.测量精度

压力显示精度：≤±3mmHg；

脉搏测量精度：≤±2%或±2次/分

8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9.抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

10.臂筒可自主拆卸更换

☆11. 语音功能 ：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

12.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

☆13. 通信数据输出： USB数据传输

- 14.外形尺寸≥460mm × 400mm × 270mm

- 15.重量：≥5.5KG